19/01/2010 tarihli ve 2202 sayılı Bakan oluru ile yürürlüğe konulan

YATAKLI SAĞLIK TESİSLERİNDE YANIK TEDAVİ BİRİMLERİNİN KURULMASI VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yataklı sağlık tesisleri tarafından verilmekte olan yanık tedavi hizmetlerinin günümüz ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak sunulması maksadıyla yanık tedavi hizmeti verilen acil travma birimlerinin personel ve hizmet kıstaslarını, fiziki şartlarını, araç, gereç ve tıbbi donanım standartlarını belirlemek, yanık merkezi, yanık ünitesi ve odalarının kurulmasına, mevcutların yeniden yapılandırılmasına ve bu birimlerin işleyiş ve denetimi ile buralarda görev yapacak personelin eğitimlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Sağlık Bakanlığına ait, bünyesinde yanık tedavi merkezi, yanık ünite veya odası bulunan ve kurulması planlamaya alınan sağlık tesisleri ile buralarda görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;

- Bakan; Sağlık Bakanını,

- Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

- Baştabip: Bünyesinde yanık tedavi hizmeti verilen veya planlamaya alınan yataklı sağlık tesislerinin baştabibini,

ç) Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

d) Komisyon: Yanık tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla bu Yönergenin 13 üncü maddesine göre Bakanlıkça oluşturulan Yanık Tedavisi Bilimsel Komisyonunu,

e) Müdürlük: İl sağlık müdürlüklerini,

f) 112 KKM: 112 il ambulans servisi baştabipliğine bağlı Komuta Kontrol Merkezini,

g) Sağlık tesisi: Sağlık Bakanlığına ait, bünyesinde yanık tedavi hizmeti verilen tüm yataklı tedavi kurumlarını,

ğ) Sorumlu tabip: Acil travma olan yanık tedavi hizmetlerinin bir ekip anlayışı içerisinde planlaması ve yürütülmesi amacıyla, yanık tedavisi konusunda eğitim almış veya deneyimi bulunan, tercihen genel cerrahi, çocuk cerrahisi veya plastik ve rekonstürüktif cerrahisi veya ilgili dal uzman tabipleri arasından baştabipçe görevlendirilen yanık tedavi biriminden sorumlu olan tabibi,

h) Yanık Odası: Yanık tedavi merkezi veya ünitesi bulunmayan sağlık tesislerinde,  genel cerrahi, plastik ve rekonstürüktif cerrahisi veya çocuk cerrahisi kliniklerinden birinin bünyesinde en az iki hastaya aynı anda yanık tedavi hizmeti verebilecek nitelikte fizik, donanım ve personel şartlarını haiz yanık birimini,

ı) Yanık tedavi birimi: Yanık odası, yanık ünitesi veya yanık tedavi merkezi için kullanılan genel tanımlamayı,

i) (Değişik:23/02/2011-8601)Yanık tedavi merkezi: Eğitim ve araştırma hastanelerinin idari ve tıbbi bütünlüğü içerisinde yer alan, ancak diğer birimlerden izole edilmiş veya müstakil binası olan, tüm yanık vakalarının kabul edildiği, (çocuk sağlığı ve hastalıkları hastaneleri bünyesindeki yanık tedavi birimlerine sadece çocuk hastalar kabul edilir.) ilk şok tedavilerinden rehabilitasyonlarına kadar olan tüm tedavi süreçlerinin gerçekleştirilebildiği, sterilizasyon koşullarının en yüksek seviyede sağlandığı, giriş ve çıkışlarının enfeksiyon kontrolü bakımından denetimli olduğu merkezi,

j) Yanık ünitesi: Sağlık tesisi bünyesinde faaliyet gösteren, asgari sterilizasyon şartlarının oluşturulduğu, diğer birimlerden izole edilmiş, yatarak tedavisi gereken ancak nakil gerektirmeyen yanık hastalarının bakım ve tedavilerinin sağlandığı, en az 5 yatak kapasitesi bulunan yanık birimini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Türleri, Fiziki Şartları, Bulundurulması Gerekli Asgari Donanım ve Personel Standardı

Türleri

MADDE 5- (1)Yanık tedavi birimleri, hizmet verdiği yanık vakasının özelliğine, bünyesinde bulundurduğu hizmet alanlarına, fiziki şartlarına, yatak kapasitesine, tıbbi teknolojik donanım ve personel standartlarına göre, yanık tedavi merkezi, yanık ünitesi veya yanık odası şeklinde adlandırılır. Yanık tedavi birimlerinin fiziki şartları, bulunması gerekli alanlar ile personel, araç-gereç, tıbbi cihaz ve donanım asgari standartları Ek-1’de gösterilmiştir.

Fiziki şartlar ve donanıma ilişkin asgari standartlar

MADDE 6- (1) Yanık tedavi merkezi, tam steril alan, yarı steril alan ve steril olmayan alan olmak üzere üç ana bölümden oluşur.

- Tam steril alan: Bünyesinde yanık pansuman odası, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesi bulunan alandır.

a)Yanık pansuman odasının taşıması gereken şartlar şunlardır:

1- En az 25m2 büyüklükte, ameliyathane ve yoğun bakım birimlerine yakın yerde yapılandırılır.

2- Zeminlerin anti bakteriyel malzemeden tavan ve duvarların kolay temizlenebilir özelliği olan malzemeden olması gerekir.

3- Hastaların hidroterapisi ve yanık yaralarının yıkanabilmesi için steril ve tercihen akım-ısı ayarlı su sistemleri bulunur.

4- Pansuman arabası ve tromellerde, gerekli tüm pansuman ve tıbbi sarf malzemesi ile araç ve gereç 24 saat steril ve kullanıma hazır durumda bulundurulur.

b) Yanık ameliyathanesi, yanıklı hastalara hizmet vermek üzere yanık tedavi merkezi bünyesinde kurulur. Ameliyathanenin taşıması gereken şartlar şunlardır:

1-Ameliyathane, yanıklı hastaların debridman, tanjansiyel eksizyon, greftleme ve kontraktür işlemleri ile beyin cerrahi, ortopedi ve travmatoloji, damar cerrahisi ile ilgili diğer cerrahi işlemleri anestezi altında gerçekleştirebilecek şekilde yapılandırılır.

2-Havalandırması, tercihen hepafiltre ve laminar akımlı havalandırma sistemi ile sağlanır.

3- Hava akımının tek yönlü olmasını sağlayan yüksek basınç ortamı oluşturulur.

4-Ameliyathanede merkezi tıbbi gaz sistemi,  genel anestezi cihazı, ameliyat masası ve lambası, koter, aspiratör, alet masası ile dermatom ve mesher bulundurulması zorunludur.

c) Yanık yoğun bakım ünitesi, yanık tedavi merkezi bünyesinde, ameliyat sonrası yanıklı hastalar ile ağır yanıklı hastaların tedavisini, sürekli tıbbi bakım ve takiplerini sağlamak üzere kurulur. Yoğun bakım ünitesinin taşıması gereken şartlar şunlardır:

1- En az 4 yataklı, üçüncü basamak yoğun bakım ünitesi şartlarına uygun olarak yapılandırılır.

2- Tavan ve duvar kaplamasında tam antibakteriyal malzeme veya benzeri sıhhi malzeme kullanılır.

3- Yanık yoğun bakım ünitesinin havalandırması ameliyathane şartlarında sağlanır. 	4- Yüksek basınç ortamı oluşması ve en üst seviye sterilizasyonun gerçekleşmesi için bu birime giriş ve çıkışlar fotoselli kapı ile sağlanır.

5- Güvenlik ve giriş-çıkış, kapalı devre kamera sistemi ile kontrollü olarak sağlanır.

B- Yarı Steril alan: Yanıklı hastalara yatırılarak tıbbi bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin verildiği bölümdür. Yarı steril alan, yanık tedavi merkezi bünyesinde, aşağıdaki şartlara uygun olarak kurulur.

1- Tam steril alanla bağlantılı, bünyesinde tabip odası, hasta odası, sterilizasyon odası, ilk yardım ve pansuman odası, eğitim ve değerlendirme salonu ile rehabilitasyon alanı bulunur. Rehabilitasyon alanında ayrıca bir kütüphane oluşturulur.

2- Hasta odaları tek kişilik, tercihen toplu yanık vakaları için ihtiyaç halinde iki kişilik odalara dönüştürülebilecek genişlikte, tuvalet ve duşlu olarak yapılandırılır. Genel hastaneler bünyesindeki yanık tedavi birimlerinde çocuk hastalar için ihtiyaca göre yeterli sayıda yatak ayrılır.

4- Sterilizasyon odasının en az 10 m2, ilk yardım ve yanık pansuman odasının ise en az 25 m2. olması sağlanır.

5- Taban ve duvar kaplamalarında anti bakteriyel malzeme kullanılır.

6- İlaç, pansuman malzemeleri ile lüzumlu araç ve gereç için uygun bir depo oluşturulur.

7- Sağlık tesisinde mobil röntgen cihazı ve hastaların nakli için sedye asansörü bulunmalıdır.

C- Steril olmayan alan: Yanık tedavi merkezinde hasta kabul ve kayıt işlemlerinin yapıldığı, ayaktan hastaların pansuman, bakım ve yanık tedavi hizmetlerinin verildiği, steril olmayan bir alan oluşturulur. Bu alanın taşıması gereken şartlar şunlardır:

- Hasta kabul, kayıt ve sekretarya işlemlerinin yürütüldüğü bir alan ile ayaktan hastaların takibi, tedavisi ve pansumanlarının yapılması için bir poliklinik odası ayrılır.

2- Poliklinik odasında; görev yapan personelin kişisel hijyeni için gerektiğinde giysilerinin değiştirilebileceği, lavabo bulunan bir paravanla ayrılmış ikinci bir bölme ayrılır. Bu odanın genişliği 25 m2’den az olmamalıdır.

3- Poliklinik odasında kapalı ve kilitlenebilir dolap, pansuman masası, hasta muayene sedyesi ve seyyar muayene lambası ile gerekli steril müdahale ekipmanı bulunur.

4- Müstakil binası bulunan yanık tedavi merkezlerinin steril olmayan alanında en az 15 m2 genişliğinde bir laboratuar düzenlenebilir.

5- Steril olmayan alandan steril alana geçişler kontrollü olarak sağlanır ve sterilizasyonun bozulmasını önleyici özel giysiler muhafaza edildiği uygun bir mekan düzenlenir.

(2) Ayrıca tıbbi alanlara ilave olarak, yanık ünitesi ve merkezlerinde tabipler için dinlenme odası, personel soyunma-giyinme ve dinlenme odası, malzeme odası kadın ve erkek hastalar için engellilerin de yararlanacağı şekilde düzenlenmiş tuvalet ve lavabo yapılandırılır.

Personel görevlendirilmesi ve asgari personel standardı

MADDE 7- (1)Yanık tedavi birimlerinde görev yapacak sorumlu uzman tabip ve diğer personelin görevlendirmesi sağlık tesisi baştabibi tarafından yapılır.

(2) Yanık tedavi birimlerinde her vardiya için; asgari 1 anestezi teknisyeni, 1 hemşire ve 1 sağlık memuru (toplum sağlığı), kayıt ve arşivleme işlemleri için 1 tıbbi sekreter ile yeteri kadar yardımcı hizmetli personel görevlendirilir. Yanık tedavi hizmetleri ekip anlayışı içerisinde yürütülür ve ekibe işin yoğunluğu veya ihtiyaca göre sorumlu tabibin talebi, baştabibin onayı ile ilave personel görevlendirmesi yapılabilir. Yanık tedavi birimlerinde psikolojik destek, rehabilitasyon ve beslenme hizmetleri ihtiyaç halinde baştabip tarafından belirlenecek 1 psikolog veya sosyal çalışmacı, 1 fizyoterapist ve yanık tedavi konusunda deneyimli 1 diyetisyenin sorumluluğunda yürütülür.

(3) Yanık tedavi merkezinde görevli eğitim sertifikası sahibi sorumlu uzman tabip ve diğer sağlık personeli, başka birimlerde görevlendirilmez ve yanık tedavi merkezi haricindeki nöbet hizmetleri ile yükümlendirilemez.

(4) Yanık ünitesi ve yanık odasında görevli sorumlu tabip bu birimdeki görevinin yanı sıra branşı ile alakalı poliklinik, klinik, ameliyat ve nöbet hizmetlerini de yürütebilir. Diğer sağlık personeli ihtiyaca göre baştabip tarafından kurumun diğer birimlerinde de çalıştırılabilir ve nöbet hizmetlerine dahil edilebilir.

(Ek fıkra:23/02/2011-8601) (5) Yanık tedavi merkezlerindeki nöbet hizmetleri, bu birime rotasyona gelen ilgili dalda uzmanlık eğitimi görenlerle bir bütün olarak 24 saat esasına göre  planlanır ve yürütülür.

Sorumlu uzman tabibin görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Sorumlu uzman tabip, hizmetin koordinasyonu ve organizasyonundan, bir bütün olarak planlanıp yürütülmesinden ve yanık tedavi ekibinde görevli tüm personelden baştabibe karşı sorumlu olup görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

- Yanık tedavi hizmetlerini, kendisine bağlı personelin görev dağılımını, birbirleriyle olan iletişimlerini, iş akışı ve nöbet hizmetlerini bu yönerge hükümlerine ve ilgili sair mevzuata uygun olarak planlar ve baştabibin onayına sunar.

- Kendisine bağlı ekip personeline yanık tedavi hizmetleri ve uygulamaları konusunda hizmet içi eğitim verir veya verilmesini sağlar, periyodik toplantılar düzenler, aksaklık ve noksanlıkları tespit eder ve hizmetin geliştirilmesi, yanık alanında yeni tedavi yöntemleri ile teknolojik gelişmelerin takibi ve uygulanması konusunda kararlar alır ve uygulatır.

- Lüzumlu ilaç, tıbbi cihaz, araç, gereç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyacının tespiti ve temini, uygun koşullarda muhafazası ve kullanılmasını sağlar.

4- Sterilizasyon koşullarının sağlanması ve denetlenmesi, enfeksiyonlardan korunma, tıbbi atıkların toplanması ve depolanması ile ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

- Yanık tedavi birimlerindeki nöbet hizmetlerini aylık olarak planlar, baştabibe onaylatır ve ilgililere tebliğ edilmesini sağlar.

- Toplu yanık vakalarının görüldüğü olağan dışı durumlarda davet edilecek ilave personeli belirler, uygulama planlarını yapar ve baştabibin onayına sunar.

- Yanık tedavi birimlerindeki hizmetlerin hasta hakları mevzuatına, tıbbi deontolojiye, etik ilke ve kurallarına uygun olarak yürütülmesini sağlar.

Diğer sağlık personelinin görev ve yetkileri

MADDE 9- (1) Yanık ekibinde görevli personelin görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

A- Hemşire/sağlık memuru (toplum sağlığı):

1) Tedavi ve bakım işlemleri için sorumlu tabibin yazılı ve imzalı talimatını alır, hemşire formlarına kaydeder ve uygular. Etkilerini gözler ve uygulama sonuçlarını kaydeder,

2) Yanık tedavi hizmetleri kapsamında uygulanan işlemlerde sorumlu tabibe ve ekibin diğer üyelerine destek sağlar (tetkikler için kan ve numune almak, damar yolu açmak vb.),

3)  Kişinin yaşamsal bulgularını alır, kaydeder, değişiklikleri sorumlu tabibe bildirir,

4) Tedavi planına uygun olarak oral, paranteral ve haricen uygulanması gereken ilaçları verir ve verilen ilaçları kaydeder, etki ve yan etkilerini gözlemler, kayıt altına alır ve tabibe bildirir. Tabip de Advers Etki Bildirim Formunu doldurarak Türkiye Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildirir.

5) Hizmet sırasında kullanılan malzemelerin temizliğini ve dezenfeksiyonunu yapar gerekli olanları sterilizasyon için hazırlar, düzenli bakım ve kalibrasyonunun sağlanmasından sorumludur.

6- Kullandığı araç gereç ve malzemelerin takibini yapar eksilenlerin takviyesini sağlar.

7- Tek kullanımlık malzemelerin ve atık materyalin, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak toplanması ve imha edilmesini sağlar.

8- Sorumlu tabip tarafından iş akış planında belirlenen diğer görevleri yapar.

B- Tıbbi sekreter:

Tıbbi sekreter yanık tedavi birimindeki kayıtların doğru, okunaklı ve noksansız tutulmasından muhafazasından, kayıtlara ilişkin bilgi, belge ve dokümanların arşivlenmesinden ve muhafazasından, haberleşme ve iletişimin sağlanmasından, ekibin birbirleriyle olan iletişimini, randevu ve danışma hizmetlerini düzenler, yürüttüğü hizmetlerin kayıt altına alınması ve muhafazasından görevli ve sorumludur.

C- Fizyoterapist, diyetisyen, psikolog veya sosyal çalışmacı:

Yanık ekibinde yer alan fizyoterapist, diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı, yanık tedavi hizmeti verilen hastaya ve gerektiğinde hastanın yakınlarına müdavi tabip ve sorumlu tabibin belirlediği tedavi planı doğrultusunda, mesleklerinin gerektirdiği beslenme, rehabilitasyon hizmetleri ile sosyal ve psikolojik destek hizmetleri verirler. Bu hizmetlerin verilmesi sırasında tıbbi deontoloji, toplumsal etik ve ahlaki kurallara uyulması hasta hakları mevzuatına uygun olarak hareket edilmesi zorunludur.

D- Diğer personel:

Yanık tedavi ekibinde yer alan hizmetli ve diğer personel; sorumlu tabibin belirlediği görev dağılımı ve iş akış planına uygun olarak görev yapmakla yükümlüdür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim Merkezlerinin Belirlenmesi, Sağlık Personelinin Eğitimi ve Sertifikasyon

Eğitim merkezlerinin belirlenmesi

MADDE 10- (1) Yanık tedavisi konusunda eğitim verecek merkezler, merkezin yıllık ortalama vaka sayısı, uygulanan tedavilerdeki başarı oranı, majör yanık vakalarında alınan sonuçlar, yanık tedavi ekibinin deneyimi ve benzeri kriterler dikkate alınarak mevcut yanık tedavi merkezleri arasından, komisyonun teklifi genel müdürlüğün uygun görüşü üzerine Bakanlık onayı ile tespit edilir.

Sağlık personelinin eğitimi ve sertifikasyon

MADDE 11- (1)Yanık tedavi biriminde görevli sağlık personeline bu Yönergenin 15 inci maddesindeki kriterlere göre belirlenen yanık eğitim merkezlerinde, yanık tedavisi konusunda eğitim verilir. Eğitimin süresi uzman tabip için 3 (üç) ay, diğer sağlık personeli için 45 günden az olamaz. Eğitim için görevlendirmeler kurum baştabibin talebi, müdürlüğün teklifi üzerine Bakanlık onayı ile yapılır.

(2) Eğitim süresi sonunda eğitim merkezi sorumlusunun uygunluk yazısı, ilgili kurum baştabipliği veya müdürlük kanalı ile Bakanlığa iletilir ve Bakanlıkça eğitim sertifikası /belgesi düzenlenir. Düzenlenen belgeler genel müdür imzası ile geçerlik kazanır. Eğitim merkezi sorumlu uzman tabibi tarafından, eğitim süresi sonunda yeterli görülmeyen personele 1 (bir) ay ek süre verilir. Bu süre sonunda da belge alması uygun görülmeyen personelin eğitimi sonlandırılır ve durumu, gerekçesi ile birlikte genel müdürlüğe bildirilir.

(3) Eğitim merkezi sorumlusu, eğitim süresince eğitime gelen personelin birinci derece amiri olup zorunlu ve acil hallerde 3 (üç) güne kadar izin verebilir. Eğitim süresi içerisinde kullanılan mazeret veya hastalık izinleri, eğitim süresinin sonuna eklenir ve eğitim süresi uzatılır.

Halka eğitim verilmesi

MADDE 12- (1) Yanık tedavi birimleri, müdürlüklerin koordinasyonunda askeri kuruluşlar, emniyet güçleri, itfaiye, sivil savunma müdürlükleri ve benzeri kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile ulusal ve yerel iletişim kanalları aracılığı ile halka yanık konusunda eğitim verir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Komisyon Kurulması, Yanık Tedavi Birimlerinin Kurulması, Başvuruya Esas Belgeler ve Faaliyet İzni Verilmesi

Komisyonun kurulması

MADDE 13- (1) Yanık tedavi birimlerini planlanmak, başvuruları dosya bazında veya gerektiğinde yerinde incelemek, mevcutların bu Yönerge esaslarına uygunluğunu değerlendirmek, eğitim merkezlerini belirlemek, yapılacak eğitimleri ve müfredatını planlanmak, bu birimlerin faaliyet ve hizmetleri ile ilgili şikayetleri incelemek ve yanık tedavi hizmetleri ve faaliyetleri konusunda tıbbi teknolojik gelişmelere paralel olarak, tüm işlevleri tavsiye niteliğinde olmak üzere, genel müdürlük bünyesinde, Bakan onayı ile Yanık Tedavisi Bilimsel Komisyonu oluşturulur.

(2) Komisyon yanık tedavi merkezi sorumlusu uzman tabipler arasından genel müdürlüğün uygun göreceği en az 7 (yedi) üyeden oluşur. Üyelerin görev süresi 1 yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar seçilebilir.

(3) Komisyon, genel müdürlüğün yazılı daveti üzerine genel müdürün veya görevlendireceği bir genel müdür yardımcısının başkanlığında  en az 5 üyenin katılımı ile toplanır ve salt çoğunluk ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın taraf olduğu karar geçerli sayılır. Komisyon kararları tutanak altına alınır. Komisyonun sekretaryası genel müdürlükçe yürütülür

Yanık tedavi birimlerinin kurulması

MADDE 14- (1) Yanık odaları haricindeki yanık tedavi birimleri Bakanlığın belirleyeceği planlamalar dahilinde ve Bakanlık onayı ile kurulur. Yanık odasının, genel cerrahi, plastik ve rekonstüriktif cerrahi veya çocuk cerrahisi uzmanı bulunan her sağlık tesisi bünyesinde Ek-1’deki asgari standartlara uygun olarak yapılandırılması ve Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Başvuru usulü ve gerekli belgeler

MADDE 15- (1) Yanık tedavi merkezi ve yanık ünitelerine ait başvurular Bakanlıkça belirlenmiş planlamalar dahilinde baştabipliğin yazılı talebi, müdürlüğün uygun görüşü ile valilik yazısı ekinde genel müdürlüğe iletilir. Başvuru dosyasında bulunması gereken bilgi ve belgeler şunlardır:

a) Hizmet verilecek bölgenin nüfusu, en yakın yanık tedavi birimine uzaklık, ulaşım durumu, bölgenin yanık insidansı, son 1 (bir) yıla ait yanık poliklinik muayene sayısı, yatırılarak tedavi edilen yanık hastası sayısı, kurum dışından sevkle gönderilen yanık hasta sayısı, kurum dışına sevk edilen yanıklı hasta sayısı ve benzeri istatistiksel hasta kayıtları,

b) Sorumlu uzman tabip ve diğer sağlık personelinin isim listesi,

c) Var ise yanık tedavi alanında Bakanlık onaylı sertifika veya eğitim belgeleri,

ç) Öğrenim durumuna ilişkin belgeler,

d) Yanık tedavi birimine ait ölçeklendirilmiş kroki,

e) Araç-gereç, tıbbi cihaz ve donanım listesi.

(2) Başvuru dosyasındaki belgelerin baştabip ve müdürlükçe onaylanmış olması zorunludur.

Faaliyet izni verilmesi

MADDE 16- (1) Başvurular genel müdürlükçe dosya bazında değerlendirilir. Noksan belgesi bulunmayan başvuru dosyası komisyona havale edilir. Komisyon tarafından incelenen dosya uygun bulunduğu takdirde bir tutanakla karara bağlanır. Kararın genel müdürlükçe de uygun görülmesi halinde, yanık tedavi birimine Bakanlık onayı ile faaliyet izni verilir. Komisyon gerektiğinde yerinde inceleme ve değerlendirme yapabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Sorumluluk, Hüküm Bulunmayan Haller

Denetim ve sorumluluk

MADDE 17- (1) Yanık tedavi birimlerinin işleyişi ve yanık hizmetlerinin bu Yönerge hükümlerine uygun olarak etkili bir şekilde yürütülmesinden müdürlükler, baştabipler ve yanık tedavisi birim sorumluları birinci derecede ve müteselsilen sorumludur.

(2) Müdürlükler işleyiş ile alakalı yılda en az iki kez periyodik olarak denetim yapar, sonuçları değerlendirir ve tespit edilen sorun ve aksaklıklarla ilgili gerekli tedbirleri alır. Lüzumu halinde denetim sonuçlarını raporlar ve Bakanlığa bildirir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 18- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 13/1/1983 tarih ve 17927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği uygulanır.

Mevcut yanık tedavi birimlerinin durumu ve uyumu

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönergenin yürürlük tarihinden önce faaliyette olan yanık tedavi birimleri faaliyet izni için en geç 3 (üç) ay içerisinde Bakanlığa müracaat etmek zorundadır. Bu birimler, personel, araç-gereç, tıbbi cihaz ve donanımlarına ilişkin şartlarını en geç 3 ay içerisinde, fiziki şartlarını ise en geç 5 yıl içerisinde, Ek-1’deki asgari standartlara uygun hale getirmekle yükümlüdür.

112 KKM entegrasyon programına dahil olma

GEÇİCİ MADDE 2- (1) Yanık tedavi birimleri, bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 24 saat içerisinde 112 KKM’de bulunan hastane entegrasyon programına dahil olmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu Yönerge Bakan Onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.